ДОМ  ЗДРАВЉА МАЛО ЦРНИЋЕ

Број: 1000

Датум: 14.07.2016.године

МАЛО ЦРНИЋЕ

ПРЕДМЕТ: Одговор на питање у вези јавне набавке аутоклава бр. 6/2016

Сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр.124/2012,14/2015,68/2015), а у вези ЈНМВ бр. 6/2016 набавка аутоклава, на питање потенцијалног понуђача у вези техничке спецификације на стр. 4. Конкурсне документације која се односи на  предвакуум , вакуум и загревање зидова коморе преко грејача,  које гласи:

1.„ Да ли је могуће понудити аутоклав без предвакума и вакума, а у складу са предходно траженом документацијом“?

2.Наручилац је у консултацији са стручним особљем ДЗ Мало Црниће размотрио Вашу сугестију и на постављено питање даје следећи одговор:

Није прихватљиво понудити аутоклав без предвакума и вакума, зато што ће се између осталог аутоклав користити у различите сврхе, према садашњим и будућим потребама ДЗ, превасходно за стерилизацију чврстих материјала- санитетског материјала (газе, компресе, вате)

Председник Комисије за јавну набавку

ЈНМВ 6/2016

Анђелка Стојимировић